**VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK**

je vypracovaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon)

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo zákazky :**  | 2019/6/4 |
| **Názov zákazky :** | Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 – Laboratórny nábytok |
| **Predmet zákazky (§ 3 zákona) :** | Tovary |
| **Spoločný slovník obstarávania** **( CPV ) :** | 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia |
| **Postup obstarávania :**  | V zmysle Metodického pokynu CKO a ÚV SR č. 14 |
| **Financovanie :** | IROP-PO2-SC222-2016-13 Číslo zmluvy o poskytnutí NFP: NFP302020J962 |

**I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa**

|  |  |
| --- | --- |
| Úradný názov : Mesto Dubnica nad Váhom | IČO : 00317209 |
| Sídlo Verejného obstarávateľa: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Wolf, primátor | email: primator@dubnica.eu |
| Kontaktná osoba vo veciach technických : Ing. Eva Granátová  | email: eva.granatova@dubnica.eu |

 **Názov, adresa a kontaktné údaje subjektu splnomocneného na proces obstarávania formou prieskumu trhu**

|  |  |
| --- | --- |
| Úradný názov : **STUDNICA, n.o.** | IČO : 42053064 |
| Poštová adresa : Košická 56, Bratislava 821 08 |
| Kontaktná osoba pre VO : Ing. Zuzana Lenická | mobil: +421 917 381 833email: obstaravanie@studnica-no.sk |
| Kontaktná osoba vo veciach technických: N/A | mobil: email:  |

**II. Opis**

|  |  |
| --- | --- |
| II.1. **Miesto dodania tovaru:** | ZŠ s MŠ Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| II.2. **Stručný opis zákazky:** Premetom zákazky je modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32.Opis parametrov a požiadavky súvisiace s dodaním sú uvedené v Prílohe č. 2 – Opis predmetu zákazky tejto Výzvy na predkladanie ponúk.  |
| II.3. **Obhliadka miesta plnenia:**  | Nie je potrebné. |
| II.4. **Termín dodania:** | Po nadobudnutí účinnosti zmluvy a to do 90 kalendárnych dní od zaslania výzvy Kupujúceho.Zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP. |
| II.5. **Možnosť rozdelenia zákazky :**  | Iba na celý predmet zákazky | ÁNO |
| Na ktorúkoľvek časť zákazky | NIE |
| II.6. **Predloženie variantných riešení:**  | Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk |
| II.7. **Jazyk ponuky :**  | Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. |
| II.8. **Mena :** | EUR |

**III. Administratívne informácie**

|  |  |
| --- | --- |
| III.1. **Podmienky na získanie súťažných podkladov :**  | Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú uvedené v tejto výzve |
| III.2. **Lehota na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk:** Dátum : do 26.8.2019 Čas : najneskôr do 11:00 hod.Ponuka sa predkladá elektronicky a to na adresy:1. Verejného obstarávateľa: eva.granatova@dubnica.eu , **a súčasne** 2. Subjektu splnomocneného na proces obstarávania : obstaravanie@studnica-no.sk**Vyhodnotenie ponúk:** dňa 26.8.2019 o 14:00 hod. splnomocneným subjektom pre proces obstarávania **Vyhodnotenie ponúk**  **je neverejné**. |
| III.3. **Obsah ponuky potencionálneho dodávateľa/uchádzača:****1.Identifikačné údaje uchádzača a obsah ponuky** (minimálne názov a adresa/sídlo uchádzača, IČO, osoba oprávnená konať v mene uchádzača, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu), názov predmetu zákazky, na ktorý uchádzač predkladá ponuku a obsah ponuky.**2.Potvrdenia, doklady a dokumenty**, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto obstarávaní, požadované v tejto Výzve na predkladanie ponúk. Podmienky účasti sú zadefinované v Prílohe č. 1 tejto Výzvy alebo čestné vyhlásenie.**3. Návrh na plnenie kritérií** na vyhodnotenie ponúk, podľa vzoru uvedeného v prílohách tejto Výzvy na predkladanie ponúk. **4. Návrh zmluvy s uvedením navrhovanej zmluvnej ceny** v jednom vyhotovení. Návrh zmluvy musí byť riadne vyplnený o informácie týkajúce sa uchádzača, doplnený o identifikačné údaje uchádzača, doplnený o cenu, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch **bez príloh** k zmluve. Prílohy k zmluve prikladá až úspešný uchádzač. Návrh zmluvy je samostatným dokumentom tejto Výzvy**5. Opis predmetu zákazky, t.j. technickú špecifikáciu ponúkaných tovarov s uvedením názvu výrobcu a typu výrobku, ktorú uchádzač ponúka dodať.** Technická špecifikácia ponúkaného tovaru musí byť v súlade s opisom predmetu zákazky, t.j. požadovanými technickými parametrami, ktoré sú uvedené v tejto Výzve v prílohe číslo 2 - Opis predmetu zákazky. Uchádzač je povinný uviesť do technickej špecifikácie ponúkaného tovaru aj dĺžku záručnej doby na ponúkané typy výrobkov. Dĺžka záručnej doby musí byť v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa na dĺžku záručnej doby uvedenej pri každom výrobku. V prípade, že pri výrobku nie je uvedená dĺžka záručnej doby, platí, že verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu v dĺžke 2 rokov od dodania konkrétneho výrobku. Uchádzač môže použiť predpripravený dokument uvedený medzi vzormi dokumentov k tejto Výzve.**6. Zoznam subdodávateľov**, podľa vzoru uvedeného v prílohe tejto Výzvy na predkladanie ponúk.*( V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie)**Zoznam subdodávateľov s uvedením navrhovaných subdodávateľov (obchodný názov, sídlo, IČO), predmety subdodávok (časť predmetu zákazky, ktorú má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom) a s uvedením podielu zákazky (vyjadrený v percentuálnych aj absolútnych hodnotách). Zoznam subdodávateľov predloží aj uchádzač, ktorý nemá v úmysle využiť subdodávateľov s tým, že to uvedie v predmetnom doklade. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a je potrebné aby u nich neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.***7. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nie je v konflikte záujmov.** (Vzor sa nachádza v prílohe tejto Výzvy na predkladanie ponúk). **8. Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov.**  (Vzor sa nachádza v prílohe tejto Výzvy na predkladanie ponúk).*Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby dokumenty ( ktoré majú byť súčasťou ponuky) boli predložené na tlačivách, ktoré sú pripojené k tejto Výzve na predkladanie ponúk, pokiaľ tvoria prílohu tejto Výzvy.* Predložením ponuky uchádzač vyhlasuje, že:1. bez výhrad súhlasí s podmienkami Výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Laboratórny nábytok“, ktoré sú určené v tejto Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých Verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,2. je dôkladne oboznámený s celým obsahom Výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy vrátane všetkých príloh zmluvy,3.všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,4.jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,5. predkladá iba jednu ponuku,6. nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,7. bez výhrad súhlasí so zmluvou na predmet zákazky tak, ako je uvedená v prílohe tejto Výzvy na predkladanie ponúk a že sa oboznámil s predmetnými zmluvnými podmienkami,8. neupravil alebo nepozmenil zmluvu o dielo a táto zmluva je totožná so zmluvou uvedenou v tejto Výzve na predkladanie ponúk, 9. v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom, predloží na vyzvanie, v stanovenej lehote, Verejnému obstarávateľovi podpísanú zmluvu a poskytne Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy. |
| III.4. **Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:**  | do 31.12.2019 |
| III.5. **Predpokladaná hodnota zákazky:**  | 9.959,69 € bez DPH |

**IV. Podmienky účasti**

|  |  |
| --- | --- |
| IV.1. **Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :**  | Podmienky účasti sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. |
| IV.2. **Finančné a ekonomické postavenie :**  | Nepožaduje sa |
| IV.3. **Technická alebo odborná spôsobilosť :**  | Nepožaduje sa |
| IV.4. **Ostatné požiadavky :** N/A  |

 **V. Vyhodnotenie ponúk**

|  |  |
| --- | --- |
| V.1. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk :** | Najnižšia cena s DPH |
| V.2. **Spôsob hodnotenia :** Verejný obstarávateľ zostaví poradie z ponúk, ktoré mu budú doručené v lehote na predkladanie ponúk. Do úvahy bude braná cena s DPH alebo cena celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky.Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou s DPH, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom v tejto Výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorá prekročí maximálnu výšku sumy ( predpokladaná hodnota zákazky + DPH) uvedenú v bode III.5 tejto Výzvy.  |

**VI. Spôsob vzniku záväzku**

|  |
| --- |
| VI.1. **Zmluva** Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  Uchádzačovi, ktorý splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a jeho cenová ponuka s DPH bude najnižšia, bude oznámené, že sa stal úspešným uchádzačom. Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie podpísanej kúpnej zmluvy so všetkými prílohami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami bude celá dokumentácia z tohto prieskumu trhu realizovaného v zmysle § 117 ZVO zaslaná poskytovateľovi NFP na kontrolu. Po doručení Správy z kontroly verejného obstarávania s výsledkom, že v rámci procesu verejného obstarávania neboli identifikované nedostatky, ktoré mohli mať alebo mali vplyv na proces verejného obstarávania, bude bezodkladne kúpna zmluva zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa ( v zmysle povinného zverejňovania) a verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi úspešnému uchádzačovi, že kúpna zmluva nadobudla účinnosť. Kúpna Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a v súlade s ponukou úspešného uchádzača.  |
| VI.2. **Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :**Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. V  cene musia byť zahrnuté všetky náklady dodávateľa na riadne plnenie zmluvy. Splatnosť faktúry bude 60 dní odo dňa doručenia Verejnému obstarávateľovi.  |
| VI.3. **Ostatné požiadavky** **1.** Predložením ponuky uchádzač súhlasí s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov uchádzač dobrovoľne súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov ( uvedených v ponuke uchádzača) Verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Uchádzač zároveň dáva súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu obstarávania formou prieskumu trhu na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028. 2. Vzhľadom k spôsobu financovania predmetu zákazky je uchádzač, v prípade svojej úspešnosti, povinný strpieť výkon kontroly zo strany kontrolných orgánov a tento súhlas udeľuje v Kúpnej zmluve. |

**VII. Doplňujúce informácie**

|  |
| --- |
| **Ďalšie informácie :**1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu výšku predpokladanej hodnoty zákazky navýšenú o DPH, stanovenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk alebo budú pre neho inak neprijateľné.2. Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne, formou elektronickej komunikácie t.j. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu subjektu splnomocneného pre proces obstarávania, resp. e-mailová adresa kontaktnej osoby pre VO – viď bod I tejto Výzvy. Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi (žiadosti o vysvetlenie informácia o  vyhodnotení ponúk a iné), okrem predloženia ponúk, ktoré musia byť zaslané elektronicky a to na dve emailové adresy, tak ako je uvedené v článku III, bod III.2 tejto Výzvy a to v lehote na predkladanie ponúk. **Verejný obstarávateľ aj uchádzač** sú povinný odoslať na e-mailovú adresu protistrany email s potvrdením o doručení každej e-mailovej korešpondencie (správy). *Potvrdenie prostredníctvom e-mailu o  doručení bude považované za preukázanie doručenia.* 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup obstarávania aj v nasledujúcich prípadoch:* ak zo strany poskytovateľa NFP nebude schválený proces tohto verejného obstarávania.
 |

**Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo zákazky :**  | 2019/6/3 |
| **Názov zákazky :** | Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Laboratórny nábytok |
| **Predmet zákazky (§ 3 zákona) :** | Tovary |
| **Spoločný slovník obstarávania** **( CPV ) :** | 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia |
| **Postup obstarávania :**  | V zmysle Metodického pokynu CKO a ÚV SR č. 14 |
| **Financovanie :** | IROP-PO2-SC222-2016-13 Číslo zmluvy o poskytnutí NFP: NFP302020J962 |

**I. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené verejným obstarávateľom:**

1. Obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený dodávať tovar, v rozsahu ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

2. Obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

|  |
| --- |
| * Splnenie podmienky účasti v zmysle bodu 1 preukazuje uchádzač platným zápisom tohto oprávnenia vo Výpise z obchodného registra SR alebo vo Výpise zo živnostenského registra SR alebo ich ekvivalentom, pokiaľ uchádzač nemá sídlo na území SR.

Verejný obstarávateľ si skutočnosť splnenia tejto podmienky účasti overí sám vo verejne dostupnom Obchodnom registri SR alebo Živnostenskom registri SR. Pokiaľ uchádzač nemá sídlo na území SR a splnenie tejto podmienky účasti preukazuje ekvivalentným dokladom, Verejný obstarávateľ prijme ako dôkaz splnenia tejto podmienky aj internetový výpis ekvivalentného dokladu predložený v ponuke uchádzača, nie starší ako 3 mesiace.* Splnenie podmienky účasti v zmysle bodu 2 preukazuje uchádzač čestným vyhlásením – môže použiť vzor čestného vyhlásenia uvedený v tejto Výzve na predkladanie ponúk
 |

**II. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia stanovené verejným obstarávateľom:** nepožaduje sa

**III. Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti stanovené verejným obstarávateľom:** nepožaduje sa

|  |
| --- |
| Uchádzač môže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia vo svojej ponuke predbežne preukázať aj čestným vyhlásením. K nahradeniu čestného vyhlásenia dokladmi bude vyzvaný len uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste na základe svojej cenovej ponuky a splní požiadavky na predmet zákazky stanovené v tejto Výzve na predkladanie ponúk. Vzor čestného vyhlásenia je v Prílohe č. 3 – Vzory dokumentov pre uchádzača ..... |

**Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo zákazky :**  | 2019/6/3 |
| **Názov zákazky :** | Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Laboratórny nábytok |
| **Predmet zákazky (§ 3 zákona) :** | Tovary |
| **Spoločný slovník obstarávania** **( CPV ) :** | 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia |
| **Postup obstarávania :**  | V zmysle Metodického pokynu CKO a ÚV SR č. 14 |
| **Financovanie :** | IROP-PO2-SC222-2016-13 Číslo zmluvy o poskytnutí NFP: NFP302020J962 |

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

1. Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, Verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok “ekvivalentným” výrobkom, alebo “ekvivalentom” technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke .Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení, musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo kvalitatívne lepšie k vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky.
2. Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový, pričom za nový sa považuje, ak rok dodania je totožný s rokom výroby predmetu zákazky, alebo ak rok výroby predmetu zákazky je o jeden rok nižší ako je rok dodania predmetu zákazky.
3. Predmet zákazky musí byť certifikovaný v súlade s platnou legislatívou EU a SR.
4. Súčasťou predmetu zákazky je aj jej inštalácia a montáž ( ak si to povaha predmetu zákazky alebo jej časti vyžaduje), taktiež doprava do miesta dodania tovaru, ktorým je Centrum I. 32 967, 018 41 Dubnica nad Váhom.
5. Súčasťou predmetu zákazky je aj zaškolenie budúcej obsluhy (zamestnancov verejného obstarávateľa/Verejného obstarávateľa), na predmete zákazky, a to maximálne 2 osoby v  rozsahu minimálne 5 hodín a maximálne 10 hodín a to v sídle miesta dodania, ak si to povaha predmetu zákazky alebo jeho časti vyžaduje.
6. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie pasportov, technických listov, prospektov, záručných listov a návodov na obsluhu v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku a ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky.
7. Súčasťou predmetu zákazky je aj zapojenie do jestvujúcich rozvodov médií v mieste dodania predmetu zákazky, ak si to povaha predmetu zákazky alebo jej časti vyžaduje.
8. Súčasťou predmetu zákazky je aj uvedenie do prevádzky, t.j. zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov na riadnu prevádzku predmetu obstarávania, ak si to povaha predmetu zákazky alebo jej časti vyžaduje.
9. Ak si to povaha predmetu zákazky alebo jej časti vyžaduje, súčasťou predmetu zákazky je aj 5 dňová skúšobná prevádzka predmetu zákazky. Počas skúšobnej prevádzky nemôže dôjsť k prerušeniu „vyučovacieho“ procesu, resp. k nefunkčnosti predmetu zákazky, z dôvodu poruchy na predmete zákazky, alebo jeho niektorej súčasti. V prípade, že dôjde k prerušeniu „vyučovacieho“ procesu z dôvodu poruchy na predmete zákazky alebo na jeho niektorej súčasti, skúšobná prevádzka začína plynúť nanovo.

(10) Verejný obstarávateľ požaduje pre každú časť predmetu zákazky ( každý produkt) minimálnu záručnú

dobu v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť po prevzatí predmetu zákazky Kupujúcim a pri tej časti predmetu zákazky, ktorá si vyžaduje skúšobnú prevádzku, tak po ukončení skúšobnej prevádzky a prevzatí predmetu zákazky Kupujúcim.

 (11) Verejný obstarávateľ v rámci záručnej doby požaduje:

* záručné práce/odstránenie reklamované vady bezplatne v mieste umiestenia predmetu Zmluvy a
* reakciu uchádzača/predávajúceho na reklamovanú vadu maximálne do 6 hodín od jej oznámenia

( e-mailom, telefonicky)

* nástup uchádzača/predávajúceho alebo ním splnomocnenej osoby na servisné opravy na odstránenie

reklamovanej vady najneskôr do 12 hodín od nahlásenia vady verejným obstarávateľom/kupujúcim

( platí na pracovné dni) a

* odstrániť reklamované vady a dodať náhradné diely ( ak je to relevantné) najneskôr do 72 hodín

od nahlásenia vady Kupujúcim.

* v prípade dlhšej opravy ( dlhšie ako 30 dní) v záručnej dobe sa uchádzač/predávajúci zaväzuje dodať na dobu opravy náhradné plnenie – rovnaké zariadenie alebo ekvivalent zariadenia, ktoré je predmetom záručnej opravy
* v prípade, že počas záručnej doby je reklamovaný tovar neopraviteľný, uchádzač/predávajúci sa zaväzuje dodať verejnému obstarávateľovi/kupujúcemu rovnaké zariadenie ako je reklamovaný tovar. V prípade, že v čase uplatnenia tejto reklamácie nebude zo strany uchádzača/predávajúceho možné dodať rovnaké zariadenie, uchádzač/predávajúci je oprávnený, na základe písomného súhlasu verejného obstarávateľa/kupujúceho, dodať aj ekvivalentné zariadenie.
* V prípade nutnosti vykonania záručnej opravy mimo miesta dodania a montáže, počas záručnej doby, zabezpečenie dopravy predmetu zákazky do miesta vykonania záručnej opravy je súčasťou ceny uchádzača za predmet zákazky, tzn. znáša ich uchádzač/predávajúci.
* Servisné práce, dodávka náhradného materiálu ( vrátane náplní, pokiaľ sa reklamácia bude týkať náplní), náhradných dielov alebo náhradného plnenia počas záručnej doby musí byť zahrnutá v cene predmetu zákazky.

(12) Termíndodania: do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

(13)V prípade, že sa ponúkaný predmet zákazky skladá zo súpravy zariadení, súprava zariadení musí byť

 dodaná ako súprava, ktorá je spolu zapojiteľná a plne funkčná, tak po technickej aj legislatívnej stránke.

(14) Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa pri plnení zákazky prihliadalo na ochranu životného prostredia

a požaduje spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktorú sú súčasťou dodania tovarov.

**Opis požadovaných technických parametrov**

|  |
| --- |
| **Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 – Laboratórny nábytok** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odborná učebňa Biochémie - viac Biológia = 16 žiakov + 1 učiteľ** |  | **Počet na 1 učebňu** | **Návrh špecifikácie** |
| Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa | ks | 1 | Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa - s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz. Požadovaný rozmer pracoviska 1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko je vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sa otvárajú do pravého uhla. Pracovná doska je z obojstranného postformingu hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia je s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Pracovisko spĺňa certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a je v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche je osadená chemicky odolná výlevka s rozmerom 150x150mm (alternatívne s priemerom 150 mm), sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej ploche je vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske je osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod vody do batérie je riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V je s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa je zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, je z nereze s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú: 2x zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou a bezpečné napätie max. 30V. Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Členený úložný priestor je uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov alebo skladacej učiteľskej stoličky. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovancí protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku.  |
| Bezpečnostná skriňa na chemikálie | ks | 1 | Bezpečnostná skriňa na chemikálie - konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zváraná, uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. Obsahuje 4 ksvysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer skrine 900x550x1900 mm.  |
| Mobilné laboratórne pracovisko žiaka | ks | 8 | Mobilné laboratórne pracovisko žiaka - pre skupinu 2 až 4 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz. Rozmer pracoviska 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko je vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných kolies a s párom otočných kolies s brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky. Dvierka sú z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Pracovná doska je z obojstranného postformingu. Oceľová konštrukcia je s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Pracovisko spĺňa certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a je v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche je osadená chemicky odolná výlevka, sifón z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni. Na pracovnej ploche je vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske je osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod vody do batérie je riešený z možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V je s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche je osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky, je z nerezu, s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou a bezpečné napätie max. 30V, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky sú rozložené symetricky, aby panel mohla používať dvojica alebo dve skupiny žiakov. Parametre zásuvky na bezpečené napätie AC - banánik 4mm; 10A; čierny; Parametre zásuvky na bezpečené napätie DC - banánik 4mm; 10A; Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Pracovisko má mať prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členený úložný priestor je uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. |
| Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia | ks | 2 | Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia - materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, plné dviere. Rozmer 1950x800x400 mm. |

**Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk**

# **VZORY DOKUMENTOV PRE UCHÁDZAČA**

# **K VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK**

**SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ** **URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK**

**(ponuková cena uchádzača)**

**Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Laboratórny nábytok**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uchádzač:** |  |
| **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** | **Najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Je uchádzač platcom DPH?** | ÁNO[[1]](#footnote-1) | NIE[[2]](#footnote-2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov tovaru** | **MJ** | **Počet ks/sád** | **Cena za 1 ks bez DPH** | **DPH****20 %** | **Celková cena bez DPH** | **Celková cena s DPH** |
| 1. | Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa | ks | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Bezpečnostná skriňa na chemikálie | ks | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Mobilné laboratórne pracovisko žiaka | ks | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia | ks | 2 |  |  |  |  |
|  | **CELKOVÁ CENA** |  | **-** | **-** |  |  |  |

V ..............................., dňa .................. ................................................................

Meno, Priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Názov a pečiatka spoločnosti

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA**

**Predmet zákazky:** Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Laboratórny nábytok

Ako štatutárny zástupca uchádzača:..........................................................., so sídlom

..........................................................., IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že:

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

v ..........................., dňa ...............

 ...........................................…………………………………

Meno, Priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Názov a pečiatka spoločnosti

**Špecifikácia technických parametrov predmetu zákazky uchádzačom**

**Predmet zákazky:** Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Laboratórny nábytok

|  |  |
| --- | --- |
| **Uchádzač:** |  |
| **IČO:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odborná učebňa Biochémie - viac Biológia = 16 žiakov + 1 učiteľ** |  | **Počet na 1 učebňu** | **Návrh špecifikácie** |
| Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa | ks | 1 | Názov výrobcu:Typové označenie výrobku:Špecifikácia technických parametrov *( musí byť v súlade s požadovanými technickými parametrami uvedenými v Opise predmetu zákazky. Uchádzač tu uvedie presnú špecifikáciu)*Dĺžka trvania záručnej doby *( musí byť v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa uvedenou v Opise predmetu zákazky):*  |
| Bezpečnostná skriňa na chemikálie | ks | 1 | Názov výrobcu:Typové označenie výrobku:Špecifikácia technických parametrov *( musí byť v súlade s požadovanými technickými parametrami uvedenými v Opise predmetu zákazky. Uchádzač tu uvedie presnú špecifikáciu)*Dĺžka trvania záručnej doby *( musí byť v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa uvedenou v Opise predmetu zákazky):*  |
| mobilné laboratórne pracovisko žiaka | ks | 8 | Názov výrobcu:Typové označenie výrobku:Špecifikácia technických parametrov *( musí byť v súlade s požadovanými technickými parametrami uvedenými v Opise predmetu zákazky. Uchádzač tu uvedie presnú špecifikáciu)*Dĺžka trvania záručnej doby *( musí byť v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa uvedenou v Opise predmetu zákazky):*  |
| Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia | ks | 2 | Názov výrobcu:Typové označenie výrobku:Špecifikácia technických parametrov *( musí byť v súlade s požadovanými technickými parametrami uvedenými v Opise predmetu zákazky. Uchádzač tu uvedie presnú špecifikáciu)*Dĺžka trvania záručnej doby *( musí byť v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa uvedenou v Opise predmetu zákazky):*  |

v ..........................., dňa ...............

 ...........................................…………………………………

Meno, Priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Názov a pečiatka spoločnosti

# **ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

( čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,

IČO: .................. týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na obstarávanie tovarov - predmet zákazky: **„Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Laboratórny nábytok“**

1. **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladov) 1**
2. **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 1**
3. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH

1. navrhovaní subdodávatelia2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno** | **Sídlo** | **IČO** | **Kontaktná osoba** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. predmety subdodávok: 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno subdodávateľa** | **Predmet subdodávky** | **Výška subdodávky****(v %)** | **Výška subdodávky** **(v €)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

v ..........................., dňa ...............

 ...........................................…………………………………

Meno, Priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Názov a pečiatka spoločnosti

1 Nehodiace sa prečiarknite

2 Použite koľkokrát je potrebné

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFLIKTU ZÁUJMOV**

*(...........obchodné meno, sídlo....................., IČO..................... uchádzača*], zastúpený [..........*meno a priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača* ],

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní

**týmto čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

* som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
* som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
* budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
* poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

v ..........................., dňa ...............

 ...........................................…………………………………

Meno, Priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Názov a pečiatka spoločnosti

## VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky:

**„Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Laboratórny nábytok “**

súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.

v ..........................., dňa ...............

 ...........................................…………………………………

Meno, Priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Názov a pečiatka spoločnosti

1. Nehodiace sa prečiarknuť [↑](#footnote-ref-1)
2. Nehodiace sa prečiarknuť [↑](#footnote-ref-2)